Ref. W70.GIS.029/13

México, D.F., a 22 de febrero de 2013.

A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA NO. 700-13-0006-1.

# P r e s e n t e s

Nos referimos a la Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-13-0006-1, de fecha 14 de febrero de 2013, para la realización de la obra consistente en trabajos de adaptación de locales para la Delegación Regional de Investigación Económica en Monterrey y en la oficina alterna de administración de la Caja Regional Monterrey ubicadas en Av. Pedro Ramírez Vázquez No. 200-11, piso 7, Torre XI, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su realización.

Sobre el particular, se hace constar que no se recibieron solicitudes de aclaraciones a través de correo electrónico a la dirección llojero@banxico.org.mx, en el lapso considerado y hasta la fecha y el horario establecido en el numeral 3 de la citada invitación, ni se presentaron aclaraciones por escrito por parte de los licitantes en las instalaciones de este Instituto Central.

Por otra parte, con fundamento el artículo 27 de las Normas del Banco de México en materia de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma, y en el numeral 4 de la invitación de que se trata, hacemos de su conocimiento que Banco de México modifica la Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-13-0006-1, en lo referente al catálogo de conceptos que forma parte de la misma como anexo “A”, de acuerdo a lo siguiente:

- Se modifican los volúmenes de obra de los conceptos que se listan a continuación:

- Concepto 1.1, cambia a 127 m2.

- Concepto 1.9, cambia a 119 m.

- Concepto 1.10, cambia a 286 m2.

- Concepto 2.1, cambia a 4 pza.

- Concepto 2.2, cambia a 1 pza.

- Concepto 3.1, cambia a 681 m.

- Concepto 3.2, cambia a 171 m.

- Concepto 3.3, cambia a 97 m.

- Concepto 3.4, cambia a 154 m.

- Concepto 3.6, cambia a 83 pza.

- Concepto 3.7, cambia a 6 pza.

- Concepto 3.8, cambia a 7 pza.

- Concepto 3.10, cambia a 51 pza.

- Concepto 3.11, cambia a 168 pza.

- Concepto 3.12, cambia a 19 pza.

- Concepto 3.13, cambia a 30 pza.

- Concepto 3.14, cambia a 11 pza.

- Concepto 3.17, cambia a 233 m.

- Concepto 3.19, cambia a 236 m.

- Concepto 3.24, cambia a 13 pza.

- Concepto 3.36, cambia a 21 pza.

- En el concepto 2.3, se modifica para quedar de la siguiente manera:

- Colocación de puerta de vidrio templado de 9 mm de espesor transparente de 1.00 x 2.50 mts +/- 5 cms con dos fijos laterales de 0.90 x 2.50 mts (verificar medidas en sitio), el costo incluye. Suministro e instalación de puerta y fijos de vidrio templado, bisagra hidráulica marca JACKSON CLAVE CTB, cerradura para cristal templado a piso marca JACKSON CLAVE CT 50, herrajes superiores, punto de giro, etc.  En acero inoxidable, jaladera tubular de hasta 1.50 mts de largo en acero inoxidable, los perfiles perimetrales o elementos de fijación deberán ser ocultos al interior del muro, piso y/o plafón dejando visible solo el cristal y los herrajes mínimos necesarios de forma similar al existente,   suministro e instalación  de  materiales   a emplear,   mano de obra,  herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- En el concepto 3.20, se modifica para quedar de la siguiente manera:

- Cableado de canalización eléctrica a base de juego de cuatro  cables  eléctricos THHW LS 90°C calibre  2 mca. Condumex  tres en color negro  y uno blanco y un cable eléctrico de cobre desnudo calibre  8 mca. Condumex,  el costo incluye: suministro e instalación de cable eléctrico en colores, tipo y calibres indicados en tubería Conduit de diversos diámetros, conexión a instalaciones existentes, identificación fase y de circuito,   desperdicios, cortes, suministro e instalación de materiales a emplear,    mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- En el concepto 3.30, se modifica el volumen de obra y descripción, quedando de la siguiente manera:

- 9 piezas.

- Conexión de  interruptor termomagnético  QOB  2  x 15  A  marca SQUARE D / Schneider, el costo incluye: suministro e instalación de   interruptor termomagnético  atornillable,  conexión eléctrica  en tablero existente,  desperdicios, suministro e instalación de  materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- En el concepto 3.31, se modifica el volumen de obra y descripción, quedando de la siguiente manera:

- 2 piezas.

- Conexión de  interruptor termomagnético  QOB  3  x 40  A marca SQUARE D / Schneider, el costo incluye: suministro e instalación de interruptor termomagnético atornillable,  conexión eléctrica en tablero existente, desperdicios, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- En el concepto 3.38, se modifica de descripción, quedando de la siguiente manera:

- Instalación de tablero de distribución marca SQUARE'D/Schneider, el costo incluye: suministro e instalación de tablero de distribución marca SQUARE'D/Schneider, NQ304AB-100   F, 3 fases, 4 hilos, 240/120 volts. Con kit de barra de tierras a chasis,  kit de barra para neutros, kit de barra de tierras aislada con interruptor principal  de 3 x 100 A, de alta capacidad interruptiva,  posición inferior,   empotrable,  fijo  a respaldo  con tornillo, acabado en esmalte gris, rollos de cintas numéricas para identificación de circuitos, balanceo, suministro e instalación de materiales a emplear,   mano de obra,  herramienta, pruebas de operación y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- En el concepto 3.39, se modifica de descripción, quedando de la siguiente manera:

- Instalación de tablero de distribución marca SQUARE'D/Schneider, el costo incluye: suministro e instalación de tablero de distribución marca SQUARE'D/Schneider, NQ184AB-60 14  F, 3 fases, 4 hilos, 240/120 volts. Con kit de barra de tierras a chasis, kit de barra para neutros, kit de barra de tierras aislada con interruptor principal  de 3 x 60 A, posición inferior,   empotrable, fijo  a respaldo con tornillo, acabado en esmalte gris, rollos de cintas numéricas para identificación de circuitos,  balanceo, suministro e instalación de materiales a emplear,   mano de obra,  herramienta, pruebas de operación y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- En el concepto 4.1, se modifica el volumen de obra y la descripción, quedando de la siguiente manera:

- 48 metros.

- Instalación de canalización de PVC hidráulico-sanitario para habilitar línea de alimentación de agua a tarja y termoenfriador y descarga de evaporadoras a una altura hasta de 4 mts. Aparente, en muro o sobre plafón de tablaroca y/o modular de acuerdo a trayectoria (las  secciones pueden ser discontinuas), el costo incluye: suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico de hasta 1" (25mm) de diámetro, reducciones, conexiones, accesorios para cambio de dirección, soporteria, pegamento, pasos en muro o losa de concreto, sellado, resanes y restitución de acabados afectados (mortero, pasta decorativa, pintura, etc.),   desperdicios, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra,  herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- En el concepto 4.7, se modifica de descripción, quedando de la siguiente manera:

- Conexión de detector fotoeléctrico de humo MCA. GE EST  compatible con consola  MCA.  GE EST 3/EDWARDS,  el costo incluye: suministro e instalación de detector de humo, cableado de interconexión, integración del sistema entre detectores y a la consola central (distancia aproximada del local a la consola 80 mts),  conexiones, pruebas de operación,  perforaciones en plafón, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- En el concepto 4.8, se modifica de descripción, quedando de la siguiente manera:

- Conexión de palanca manual direccionable (estación manual) compatible para sistema contraincendio GE EST 3/EDWARDS,  el costo incluye: suministro e instalación de palanca manual direccionable  EST, cableado de interconexión para integración del sistema entre detectores y a la consola central, conexiones, pruebas de operación, perforaciones en plafón, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- En el concepto 4.9, se modifica de descripción, quedando de la siguiente manera:

- Conexión de bocina con sirena estrobo roja 12/24 V multicandela compatible para sistema contraincendio GE EST 3/EDWARDS, el costo incluye: suministro e instalación de bocina  color blanco con sirena estrobo, para montaje en plafón, cableado de interconexión para integración del sistema, entre detectores y a la consola central, conexiones, pruebas de operación, perforaciones en plafón, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- Cancelar el concepto 3.37 del catálogo identificado como anexo “A”.

- Integrar los siguientes conceptos:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Fabricación y montaje de puerta de madera con dimensiones totales de 1.00 x 2.45 mts. + 5 cms., en accesos a oficinas, el costo incluye: fabricación y montaje de puerta de madera 1.00 x 2.45 mts. + 5 cms. Hecha con bastidor interior en cuadricula a base de barrote de pino de 1 " x 2 " (25mm. x 50 mm.), con separación en sentido vertical máxima de 0.30 mts. y en sentido horizontal de 0.20 mts., tambor de triplay con chapa de encino de 6 mm. sellado y terminado con barniz /laca marca Sherwin Williams color café castaño semimate (según muestra autorizada), chambrana (marco) perimetral de madera fijo al muro, cerradura modelo ball tipo recamara (llave-seguro) marca Yale acabado níquel plata, en parte superior chapa y contrachapa electromagnética marca RCI modelo 8371 con accesorios TOP JAMB BRACKET y "Z" BRACKET, conexión eléctrica, tres bisagras de 7 cms marca Phillips, cierrapuertas marca LCN modelo 1261, un tope para piso marca Phillips, cortes, empastes para eliminación de uniones, desperdicios, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Instalación de chapa electromagnética marca RCI modelo 8371 y accesorios complementarios en puerta de madera, el costo incluye: suministro e instalación de suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |
| 2.6 | Fabricación y montaje de puerta de madera con dimensiones totales de 1.00 x 2.45 mts. + 5 cms., en accesos a oficinas, el costo incluye: fabricación y montaje de puerta de madera 1.00 x 2.45 mts. + 5 cms. hecha con bastidor interior en cuadricula a base de barrote de pino de 1" x 2" (25 mm. x 50 mm.), con separación en sentido vertical máxima de 0.30 mts. y en sentido horizontal de 0.20 mts., tambor de triplay con chapa de encino de 6 mm. sellado y terminado con barniz/laca marca Sherwin Williams color café castaño semimate (según muestra autorizada), chambrana (marco) perimetral de madera fijo al muro, cerradura cilindrica marca schlage a-series grade 2 acabado cromado mate, tres bisagras de 7 cms. marca Phillips, cierrapuertas marca LCN modelo 1261, un tope para piso marca Phillips, cortes, empastes para eliminación de uniones, desperdicios, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Instalación de chapa electromagnética marca RCI modelo 8371 y accesorios complementarios en puerta de madera, el costo incluye: suministro e instalación de suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |
| 2.7 | Fabricación y montaje de puerta de madera con dimensiones totales de 0.80 x 2.45 mts. + 5 cms., en accesos a oficinas, el costo incluye: fabricación y montaje de puerta de madera 0.80 x 2.45 mts. + 5 cms. hecha con bastidor interior en cuadricula a base de barrote de pino de 1" x 2 " (25 mm. x 50 mm.), con separación en sentido vertical máxima de 0.30 mts. y en sentido horizontal de 0.20 mts., tambor de triplay con chapa de encino de 6 mm. sellado y terminado con barniz /laca marca Sherwin Williams color café castaño semimate (según muestra autorizada), chambrana (marco) perimetral de madera fijo al muro, cerradura cilindrica marca Schlage A-SERIES GRADE 2 acabado cromado mate, cerrojo marca Schlage modelo B62N 619. Tres bisagras de 7 cms. marca Phillips, cierrapuertas marca LCN modelo 1261, un tope para piso marca Phillips, cortes, empastes para eliminación de uniones, desperdicios, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |
| 3.40 | Instalación de arrancador manual clase 2510 marca Square'd/Schneider, el costo incluye: suministro e instalación e instalación de arrancador manual para potencias fraccionarias clase 2510, 220 V, 2 fases, fijo en losa o canalización eléctrica, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta, pruebas de operación y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9.00 |
| 3.41 | Cableado de canalización eléctrica a base de juego de tres cables eléctricos THHW LS 90°C calibre 8 mca. Condumex en colores uno blanco, dos negros y un cable eléctrico de cobre desnudo calibre 10 mca. Condumex, el costo incluye: suministro e instalación de cable eléctrico en colores, tipo y calibres indicados en tubería Conduit de diversos diámetros, conexión a instalaciones existentes, identificación de circuito, desperdicios, cortes, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 45.00 |
| 3.42 | Instalación de interruptor termomagnetico tipo Fal de 30 a marca Square'd / Schneider, el costo incluye: suministro e instalación e instalación de interruptor termomagnetico tipo Fal 30 a, 220 V, 3 fases, con gabinete de caja moldeada para intemperie nema 3R, base de PTR de 75 x 75 mm. con altura de hasta 1.00 mts., hasta 3 mts. de tubería liquatite de 19 mm. con conectores, fijo en losa, conexiones, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta, pruebas de operación y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |
| 4.10 | Conexión de bocina para sistema contraincendio GE EST 3/EDWARDS, el costo incluye: suministro e instalación de bocina color blanco, para montaje en plafón, cableado de interconexión para integración del sistema, entre detectores y a la consola central, conexiones, pruebas de operación, perforaciones en plafón, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |
| 4.11 | Conexión de lámpara de emergencia marca ISB SOLA BASIC modelo super, con respaldo de batería. El costo incluye: suministro e instalación de lámpara en color blanco ostión o similar, para montaje en plafón, canalización a base de tubería liquatite de 13mm., conectores, cableado con dos cables cal. 12 tipo THHW mca. Condumex y desnudo, conexión a luminaria más cercana (distancia promedio hasta 4 mts.), pruebas de operación, perforaciones en plafón, suministro e instalación de materiales a emplear, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3.00 |
| 4.12 | Colocación de gabinete cilíndrico portaextintor marca ART CENTER el costo incluye: suministro y colocación de gabinete portaextintor modelo cilíndrico chico, acabado acero inoxidable pulido, con capacidad para extintor de hasta 6 kg., rotulado en mica con la leyenda "extintor" mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6.00 |

Asimismo, se pone a disposición de los interesados, los croquis que contienen las modificaciones correspondientes, mismas que deberán ser consideradas para la elaboración y presentación de las proposiciones.

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

| ____________________________________________ ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ. GERENTE DE INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS. | ___________________________________________ ING. GREGORIO RAMÍREZ DÍAZ. SUBGERENTE DE OPERACIÓN DE INMUEBLES. |
| --- | --- |

Con fundamento en los Arts. 8º, 10 y 27 bis. del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas