Ref. W70.GIS.046/12.

México, D.F. a 24 de febrero de 2012.

A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA INMOBILIARIA NO. 700-12-0007-1.

ACLARACIONES.

Nos referimos a la Invitación Nacional en Materia de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Inmobiliaria No. 700-12-0007-1, según carta de fecha 13 de febrero de 2012, relativa a la prestación de servicios especializados consistentes en el desarrollo del proyecto ejecutivo de un centro de visitas y proyecto de mejora de fachadas de los inmuebles denominados Módulos I y IV, cuyo acceso principal se encuentra ubicado en Calzada Legaria No. 691, Col. Irrigación, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11500, México, D.F.

Al respecto y de conformidad con lo establecido en el numeral 3 de la carta Invitación, se informa la respuesta a las preguntas planteadas por las sociedades Grupo Interdiseño, S.A. de C.V.; y Desarrollo Integral de Planificación, S.A. de C.V.

PREGUNTAS PRESENTADAS POR GRUPO INTERDISEÑO, S.A. DE C.V.:

- En el proyecto eléctrico requerirá los siguientes cálculos:

- Cálculo de corto circuito.

- Coordinación de protecciones.

- Arco eléctrico.

Respuesta: Afirmativo, para la elaboración de su proposición deberán considerar los cálculos indicados.

- ¿Qué documentación facilitaría el Banco?

Diagramas unifilares, cuadros de cargas, mediciones de sistema de tierras de las instalaciones existentes.

Respuesta: El Banco de México proporcionará al licitante ganador los diagramas unifilares, cuadros de cargas, así como la documentación disponible del sistema de tierras existente.

- ¿Se considerará que la carga a instalar en el nuevo edificio estará soportada por los alimentadores existentes en su contrato con CFE en caso contrario se requiere considerar algún trámite adicional con CFE?

Respuesta: En principio, la nueva carga estará soportada con los alimentadores existentes; sin embargo, con el cálculo que se realice como parte del proyecto ejecutivo se determinará la carga real; en caso de que los alimentadores existentes sean insuficientes, no se solicitará al licitante ganador realizar trámites ante CFE.

- ¿Para el centro de visitas se adicionará 867 m2 más de construcción se requerirán cajones de estacionamiento adicionales?

Respuesta: Se deberán considerar cajones para autobús, en la cantidad que se requiera para satisfacer la demanda del proyecto del Centro de Visitas, conforme a las capacidades expresadas en el numeral II.1 del Anexo A.

- ¿Para la determinación del tipo de cristal y cancelería para las fachadas del módulo I y II, se consideraría el cristal laminado? El cristal duovent? O cristal con película? Y cómo incide en el aire acondicionado actual?

Respuesta: Tal como se menciona en el anexo A, el licitante ganador presentará en la fase de anteproyecto las propuestas del tipo de cristal tomando en cuenta los levantamientos físicos que se realicen, así como las características de protección térmica de los mismos, con esta base se analizará la incidencia en el sistema de acondicionamiento de aire de los edificios para determinar la solución más conveniente para el Banco de México.

PREGUNTAS PRESENTADAS POR LA EMPRESA DESARROLLO INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN, S.A. DE C.V.:

El cálculo de honorarios con base en el ejemplo hipotético deberá presentarse por separado:

- ¿Para el centro de visitas incluyendo estudio de mecánica de suelos?

- ¿Para el mejoramiento de fachadas Módulo I y IV?

- ¿La suma de ambas sería el total de la oferta?

Respuesta: Los honorarios del proyecto ejecutivo se deberán presentar por separado conforme a los incisos que se indican en el  Capítulo V, numeral 4 del Anexo A, es decir:

| CONCEPTO | IMPORTE |
| --- | --- |
| Proyecto de Centro de Visitas. |  |
| Análisis del conjunto y levantamientos. |  |
| Estudio de mecánica de suelos. |  |
| Anteproyecto arquitectónico. |  |
| Plan conceptual. |  |
| Plan preliminar. |  |
| Proyecto ejecutivo. |  |
| Planos. |  |
| Documentos complementarios (memorias descriptivas y de cálculo, especificaciones generales de construcción, catálogo de conceptos, cuantificación y números generadores, presupuesto base, programa de obra). |  |

| Proyecto de Mejoramiento de Fachadas. |  |
| --- | --- |
| Levantamiento. |  |
| Anteproyecto Arquitectónico. |  |
| Proyecto ejecutivo. |  |
| Planos. |  |
| Documentos complementarios (memorias descriptivas y de cálculo, especificaciones generales de construcción, catálogo de conceptos, cuantificación y números generadores, presupuesto base, programa de obra). |  |
| SUMA (TOTAL DE LA OFERTA) |  |

Para concluir y según lo establecido en el numeral 4 de la carta invitación, se informa que el Banco de México no realiza modificaciones a la carta invitación de referencia.

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

| ___________________________________________ ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ. GERENTE DE INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS. | ___________________________________________ ARQ. HÉCTOR MANUEL CORREA BUSTAMANTE. SUBGERENTE DE COORDINACIÓN DE OBRAS. |
| --- | --- |

Con fundamento en los Arts. 8º, 10 y 27 bis del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas

STP*HMCB*APR*IMCL*FMR