México, D.F., a 11 de abril de 2011.

Nos referimos a la Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-11-0029-1, según convocatoria de fecha 30 de marzo de 2011, relativa a diversas obras de adaptación en los Módulos I, II, III, IV y V del Complejo Legaria, cuyo acceso principal se encuentra ubicado en Calzada Legaria No. 691, Col. Irrigación, C.P. 11500, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su ejecución.

Se hace constar que no se recibieron preguntas a través de correo electrónico a la dirección alejandro_pliego@banxico.org.mx, en la fecha establecida en el numeral 3 de la citada invitación. Asimismo, no se presentaron preguntas por escrito por parte de los licitantes en la fecha y horario establecidos, no obstante el Banco de México hace aclaraciones y modificaciones al contenido del catálogo de conceptos, el cual se adjunta integrando las modificaciones realizadas.

Las modificaciones se describen a continuación:

- En la partida “C. CASETA PARA MONTACARGAS, REUBICACIÓN DE LUMINARIAS Y ARREGLO DE PISOS EN MÓDULO III.” Se modificaron las siguientes cantidades:

CONCEPTO CE.3:

Dice: 		30.00 m.l.

Debe decir:	75.00 m.l.

CONCEPTO CE.12:

Dice:		  50.00 m.l.

Debe decir:	200.00 m.l.

CONCEPTO CE.13:

Dice:		146.00 m.l.

Debe decir:	300.00 m.l.

CONCEPTO CE.14:

Dice:		  85.00 m.l.

Debe decir:	150.00 m.l.

CONCEPTO CE.21:

Dice:		  4.00 piezas

Debe decir:	18.00 piezas

2. En la partida “D. CUBIERTA  PARA LOCAL DE ALMACENAMIENTO DE TAMBOS EN MÓDULO II.”, se ajustó la especificación del concepto D.9:

Dice:

| CONCEPTO | UNIDAD | CANT. |
| --- | --- | --- |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE DE MULTYTECHO ESTANDAR DE 2" EN CALIBRE 26/26, EN COLOR ARENA/ARENA, TIPO MT-100, MARCA IMSA, CON DIMENSIONES DE 8.00 MTS. X 4.44 MTS. X 8.78 MTS. X 6.11 MTS (+- 5 CMS.). (FORMA TRAPEZOIDAL) INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR DE SIKAFLEX PARA LAMINA EN UNIONES, PIJAS Y DONDE LO ESPECIFIQUE EL FABRICANTE (BOLETIN TÉCNICO) Y LA SUPERVISIÓN, FLASHING DE LAMINA CON LA FIGURA DEL MULTYTECHO ENTRE MUROS EXISTENTES Y LA TECHUMBRE, DE 50 CMS. EN SU DESARROLLO TOTAL (EL VERTICAL Y EL HORIZONTAL), Y UNA LONGITUD DE 9 METROS LINEALES, PERFIL BORDE GOTERÓN, TAPAGOTERO, PLACAS DE FIJACIÓN, TAPAJUNTAS, ANGULOS DE REFUERZO, PIJAS AUTORROSCANTES, TENDIDO, AMARRES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL SITIO DE TRABAJO, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |

Debe decir:

| CONCEPTO | UNIDAD | CANT. |
| --- | --- | --- |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE SECCIONES DE 1 MT. DE ANCHO DE MULTYTECHO ESTANDAR DE 2" EN CALIBRE 26/26, EN COLOR ARENA/ARENA, TIPO MT-100, MARCA IMSA, Y LÁMINA TRANSLÚCIDA ACRYLIT POLYESTER MODELO ACRYLIT T-950 TIPO GLAMET, PARA AMBAS LARGOS VARIABLE DE 6 MTS A 4 MTS. MARCA STABILIT,ÁREA TOTAL A CRBRIR CON DIMENSIONES DE 8.00 MTS. X 4.44 MTS. X 8.78 MTS. X 6.11 MTS (+- 5 CMS.). (FORMA TRAPEZOIDAL) INCLUYE: PARA MULTYTECHO APLICACIÓN DE SELLADOR DE SIKAFLEX PARA LAMINA EN UNIONES, PIJAS Y DONDE LO ESPECIFIQUE EL FABRICANTE (BOLETIN TÉCNICO) Y LA SUPERVISIÓN, Y PARA LÁMINA DE POLYESTER CORTES Y AJUSTES NECESARIOS, PIJAS AUTOROSCANTES DE 1/4" DE DIÁMETRO X 2", TRASLAPES, PIJAS AUTO TALADRANTES DE 1/4" X 4/8" CON ARANDELA PLÁSTICA, APLICACIÓN DE SELLADOR SIKAFLEX BLANCO, CANAL INTERIOR, ADHESIVO LASTOFLEX, HACER TRASLAPE CON MUTYTECHO. ADEMÁS DEBE CONSIDERAR SUMINISTRO Y COOCACIÓN DE FLASHING DE LAMINA GALVANIZADA CON LA FIGURA DEL MULTYTECHO Y DE LA LÁMINA POLYESTER ENTRE MUROS EXISTENTES Y LAS CUBIERTAS, DE 50 CMS. EN SU DESARROLLO TOTAL (EL VERTICAL Y EL HORIZONTAL), Y UNA LONGITUD DE 18.55 METROS LINEALES, PERFIL BORDE GOTERÓN, TAPAGOTERO, PLACAS DE FIJACIÓN, TAPAJUNTAS, ANGULOS DE REFUERZO, PIJAS AUTORROSCANTES, TENDIDO, AMARRES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL SITIO DE TRABAJO, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |

El catálogo adjunto sustituye al entregado en la carta invitación y deberá ser utilizado para presentar las proposiciones correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior y con el propósito de facilitar la presentación de las propuestas, el Banco de México hará entrega del catálogo de conceptos modificado a través de mensaje de correo electrónico.

Como complemento a las modificaciones al catálogo de conceptos, se adjuntan los siguientes planos:

| No. | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | (PLANO ADICIONAL) ARQ-MII-04-A | ARQUITECTÓNICO, PLANTA DE TRABAJOS A REALIZAR; PLANTA DE DESPIECE |
| 2 | IE M3-03.REV1 | PROYECTO ELÉCTRICO. ALMACÉN DE CAJA MÓDULO III. |

Sin más por el momento, se ratifica que la entrega de proposiciones se llevará a cabo el próximo día 18 de abril de 2011 de 9:30 a 13:00 horas, en la Subgerencia de Coordinación de Obras del Banco de México, ubicada en la calle de Bolívar No. 19, cuarto piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, en la Ciudad de México, Distrito Federal, tal como se indica en la carta invitación de referencia.

En el mismo lugar y fecha señalados en el párrafo anterior y con posterioridad a que concluya el horario para la entrega de proposiciones, se procederá a realizar la apertura de las proposiciones, tal como se indica en la carta invitación de referencia.

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

| ___________________________________________ ARQ. JUAN ARTURO ARCINIEGA SORIANO GERENTE DE INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS | _________________________________________ ARQ. HÉCTOR MANUEL CORREA BUSTAMENTE SUBGERENTE DE COORDINACIÓN DE OBRAS |
| --- | --- |

Con fundamento en los Arts. 8º, 10 y 27 bis. del Reglamento Interior del Banco de México, así como Único del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas

JAAS/HMCB/IMCL/APR/MALV

EMPRESAS INVITADAS

1. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, GABE, S.A. DE C.V.

2. CONSTRUCTORA FRAJ, S. A. DE. C. V.

3. CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

4. ARQ. JOSÉ ADRIÁN CARRASCO AGUAYO