México, D.F., a 24 de julio de 2014.

A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA NO. 700-14-0021-1.

Nos referimos a la Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-14-0021-1, según invitación de fecha 14 de julio de 2014, relativa a la obra consistente en trabajos de habilitación de canalizaciones y adecuación en redes de distribución eléctrica en diversos inmuebles que ocupa Banco de México, localizados en Av. Cinco de Mayo Nos. 1, 2, 6, 18 y 20, Bolívar No. 19, Isabel La Católica No. 54 y Gante No. 20, en la Colonia Centro, C.P. 06059, Delegación Cuauhtémoc; así como en los inmuebles denominados Módulos I, IV, V y VII, con domicilio en Calzada Legaria No. 691, Colonia Irrigación, C.P. 11500, Delegación Miguel Hidalgo, todos ellos en México, Distrito Federal.

Se hace constar que no se recibieron solicitudes de aclaraciones a través de correo electrónico a la dirección jjvidal@banxico.org.mx, en el lapso considerado y hasta la fecha y el horario establecido en el numeral 3 de la citada invitación, ni se presentaron aclaraciones por escrito por parte de los licitantes en las instalaciones de este Instituto Central.

Por otra parte, con fundamento el artículo 27 de las Normas del Banco de México en materia de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma, y en el numeral 4 de la invitación de que se trata, hacemos de su conocimiento que es del interés del Banco de México que los licitantes tomen en consideración para su proposición la integración de los conceptos que a continuación se señalan, dichas modificaciones se deberán integrar en el catálogo de conceptos que forma parte de la misma como anexo “A” de la invitación de referencia.

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.31 | Desmonte y reubicación de tubería de 2", colocación de tapón capa provisional de 2" en tubería. Con recuperación para Banco de México para su posterior colocación, quedando el almacenaje bajo la responsabilidad del proveedor. El costo incluye: desmonte, desconexión de tubería actual, reubicación sobre el mismo muro, reconexiones, soportes, mano de obra, materiales, equipo de corte, cortes, herramienta y/o equipo, acarreos, limpieza gruesa y fina, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 30.00 |
| 1.32 | Desmonte y reubicación de tubería de 1", el costo incluye: desmonte, desconexión de tubería actual, reubicación sobre el mismo muro, reconexiones, reubicación de cajas FS y cajas tipo chalupa, soportes, mano de obra, materiales, equipo de corte, cortes, herramienta y/o equipo, acarreos, limpieza gruesa y fina, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 15.00 |

Atentamente,

| BANCO DE MÉXICO |
| --- |
| ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ GERENTE DE INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS |  | ING. SERGIO GARCÍA RAMÍREZ SUBGERENTE DE OPERACIÓN DE INMUEBLES |

Con fundamento en los Arts. 8º, 10 y 27 Bis del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas.