México, D.F., a 31 de agosto de 2010.

| A LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA NO. 700-10-0052-1 |  |
| --- | --- |
|  | Asunto: Fallo. |

De conformidad con lo establecido en los artículos 30, fracción III, 32 de las Normas del Banco de México en materia de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma y en el numeral 8 de la Invitación en referencia, con esta fecha, este Instituto Central emite el siguiente Fallo.

I. Relación de licitantes que presentaron proposiciones.

LICITANTE

Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de Construcción, S.A. de C.V.

Cepgo, S.A. de C.V.

Construcción, Mantenimiento y Proyectos, S.A. de C.V.

II. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, así como las razones que sustentan la determinación.

II.1 Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de Construcción, S.A. de C.V.

- El Banco requirió, conforme a lo señalado en el numeral 11 de la Invitación fecha 15 de julio de 2010, lo siguiente:

“: : :

g.1) Una impresión del catálogo de conceptos, que incluya el texto completo que describe los conceptos, así como las cantidades a ejecutar y unidades de medición conforme al documento proporcionado por el Banco, precios unitarios propuestos, importes parciales y el total de la propuesta en moneda nacional y considerando el impuesto al valor agregado por separado, firmado por la persona legalmente facultada para ello en los términos de esta invitación. Cabe señalar que para efectos de evaluación, prevalecerá este documento impreso sobre el archivo electrónico que se menciona en el párrafo siguiente.

Cada concepto de trabajo referido en los incisos anteriores, deberá estar debidamente integrado y soportado en las especificaciones de construcción, planos y descripciones contenidas en los catálogos de conceptos.

g.2) : : :

g.3) Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios de todos y cada uno de los conceptos considerados en el catálogo de conceptos que se cita en el inciso g.1), estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad, mismos que deberán ser acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecutarán los trabajos.

: : :”

- Asimismo, en el numeral 13.1 de la misma invitación se estableció que:

“: : :

En caso de que en el catálogo de conceptos contenido en su proposición económica, así como en las tarjetas de precios unitarios igualmente contenidas en su proposición económica, hubiesen omitido o variado el texto que describe los conceptos y/o cantidades de obra a ejecutar, con respecto al catálogo de conceptos  proporcionado por el Banco de México, u omitido alguno de los precios unitarios que integran el catálogo; o presentado errores en la integración de las tarjetas de precios unitarios, el propio Banco suplirá los conceptos y tarjetas de precios unitarios que contengan omisiones, variaciones o errores, a fin de adecuar los contenidos en la propuesta a lo solicitado por el propio Banco. En estos casos, el Banco sustituirá el costo unitario o el costo directo, según sea el caso, de cada una de las tarjetas de precios unitarios que se hayan omitido, o bien que contengan las omisiones, variaciones o errores antes señalados, conservando el cargo de indirectos, financiamiento y utilidad originalmente propuestos, integrándose así una tarjeta de precios unitarios debidamente homologada. El procedimiento anterior, será realizado considerando aquellos que resulten más altos para efecto de comparación de las propuestas y los más bajos para efecto de adjudicación, tomando como base los precios propuestos por los demás licitantes.

Lo anterior, sólo será aplicado cuando:

1) Las omisiones, variaciones o errores de que se trata, no modifiquen sustancialmente la naturaleza del trabajo a realizar, lo cual será determinado por el Banco a través de su Gerencia Inmobiliaria y de Servicios.

2) La suma de los importes de los conceptos y tarjetas de precios unitarios sustituidos, no sea mayor al 10% del monto total propuesto originalmente por el licitante de que se trate.

Cuando las variaciones deriven de haber considerado en el catálogo de conceptos diferentes cantidades de obra a ejecutar con respecto de las establecidas por el Banco de México, será válido realizar la operación aritmética con las cantidades de obra correctas, tomando como base los precios de las tarjetas de precios unitarios correspondientes de la propuesta de que se trate, sin que esta situación compute para el cálculo a que se refiere el numeral 2) precedente.

: : :”

- Es el caso que las tarjetas de precios unitarios de diversos conceptos, entregadas por el licitante, en consonancia con lo señalado en el inciso a) anterior, presentan los errores y omisiones que se describen en el cuadro contenido al final de este inciso, conceptos que en su conjunto representan un importe de $325,025.17 antes del impuesto al valor agregado, equivalente al 34.48% de la oferta económica, razón por la cual, no fue factible aplicar el procedimiento de homologación descrito en el numeral 13.1 de la Invitación, situación afecta la solvencia de la propuesta, toda vez que dichos conceptos no están debidamente soportados en las especificaciones de construcción, planos y descripciones contenidas en los catálogos de conceptos. A continuación se señalan las inconsistencias expuestas.

| CONCEPTO | INCONSISTENCIA | IMPORTE |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | EN MATERIALES: NO INCLUYE LOS CORRESPONDIENTES A LA CLAUSURA DE INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN DE AGUA Y DRENAJE | $2,728.68 |
| 2.1 | EN MATERIALES: MENCIONA TABLAROCA DE 9.6 CM DE ESPESOR Y DEBE SER DE 1.3 CM, AUNADO A QUE MENCIONA PINTURA LÍNEA PREMIUM Y DEBE SER LÍNEA VINIMEX 700. | $11,250.60 |
| 2.7 | EN MATERIALES: MENCIONA UN ESPESOR DE LA MAMPARA DE 1 CM., DEBIENDO SER DE 1 1/2" | $5,972.05 |
| 2.8 | EN MATERIALES: NO INCLUYE JALADERAS INTERIORES Y EXTERIORES Y SILICÓN MARCA DOWN CORNING. | $10,705.62 |
| 2.9 | EN MATERIALES: MENCIONA ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.70X0.70 MTS., DEBIENDO SER DE 2.32 X 1.93 MTS. | $6,472.29 |
| 2.12 | EN MATERIALES: NO INCLUYE ADHESIVOS Y BASE SINTÉTICA POLIPAC DE 1/4". | $41,920.98 |
| 3.2 | EN MATERIALES: NO INCLUYE COPLEES Y CONEXIONES HIDROSANITARIAS, CANASTA Y CONTRA CANASTA, SELLOS Y ADAPTADORES. | $6,191.10 |
| 3.4 | EN MATERIALES: NO INCLUYE AEREADOR AHORRADOR Y LO NECESARIO PARA SUJECIÓN DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO A MURO. | $12,172.30 |
| 4.3.2 | NO MENCIONA EL TEXTO COMPLETO Y EN HERRAMIENTA: NO INCLUYE ANDAMIOS. | $4,688.28 |
| 4.3.3 | NO MENCIONA EL TEXTO COMPLETO Y EN HERRAMIENTA: NO INCLUYE ANDAMIOS. | $1,539.70 |
| 4.3.4 | NO MENCIONA EL TEXTO COMPLETO Y EN HERRAMIENTA: NO INCLUYE ANDAMIOS. | $10,939.32 |
| 4.3.5 | NO MENCIONA EL TEXTO COMPLETO Y EN HERRAMIENTA: NO INCLUYE ANDAMIOS. | $1,569.74 |
| 4.3.6 | NO MENCIONA EL TEXTO COMPLETO Y EN HERRAMIENTA: NO INCLUYE ANDAMIOS. | $1,559.76 |
| 4.3.7 | NO MENCIONA EL TEXTO COMPLETO Y EN HERRAMIENTA: NO INCLUYE ANDAMIOS. | $1,557.74 |
| 4.3.8 | NO MENCIONA EL TEXTO COMPLETO Y EN HERRAMIENTA: NO INCLUYE ANDAMIOS. | $3,141.56 |
| 4.3.9 | NO MENCIONA EL TEXTO COMPLETO Y EN HERRAMIENTA: NO INCLUYE ANDAMIOS. | $14,146.02 |
| 4.4 | EN MATERIALES: NO MENCIONA BRAZO OPERADOR. | $52,040.10 |
| 4.5.2 | NO MENCIONA EL TEXTO COMPLETO. | $16,722.90 |
| 4.5.3 | NO MENCIONA EL TEXTO COMPLETO. | $4,958.14 |
| 4.5.4 | NO MENCIONA EL TEXTO COMPLETO. | $8,204.98 |
| 4.5.5 | NO MENCIONA EL TEXTO COMPLETO. | $8,362.14 |
| 5.1 | EN MATERIALES: NO INCLUYE SOPORTERIA Y CUELLOS DE LONA. | $31,920.90 |
| 5.2 | EN MATERIALES: NO INCLUYE CUADRADO DE 1" PARA BASE. | $26,223.71 |
| 6.1 | EN MATERIALES: NO INCLUYE ROLLOS DE CINTAS NUMÉRICAS PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS. | $23,573.25 |
| 6.5 | EN MATERIALES: NO INCLUYE TAQUETE EXPANSIVO Y VARILLA ROSCADA DE 1/4". | $12,185.55 |
| 6.11 | EN MATERIALES: NO INCLUYE ROLLOS DE CINTAS NUMÉRICAS PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS. | $4,277.76 |
|  |  | $325,025.17 |

Por lo expuesto, se desecha su propuesta, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 14.1 de la Invitación Nacional en materia de obra inmobiliaria No. 700-10-0052-1, el cual señala como causa de desechamiento, entre otras, el hecho de que los licitantes no cumplan con alguno de los requisitos especificados en la referida Invitación, siempre y cuando tal situación afecte la solvencia de las proposiciones.

II.2 Cepgo, S.A. de C.V.

- El Banco requirió, conforme a lo señalado en el numeral 11 de la Invitación fecha 15 de julio de 2010, lo siguiente:

“: : :

f)	En el aspecto técnico:

f.2) Presentar relación de equipos, herramientas y/o vehículos que serán empleados para la ejecución de las obras.

: : : “

- El licitante no presento la relación de equipos, herramientas y/o vehículos que se emplearían en la ejecución de la obra, situación que afecta la solvencia de la propuesta, al no contar con elementos para constatar la capacidad técnica de la empresa.

Por lo expuesto, se desecha su propuesta, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 14.1 de la Invitación Nacional en materia de obra inmobiliaria No. 700-10-0052-1, el cual señala como causa de desechamiento, entre otras, el hecho de que los licitantes no cumplan con alguno de los requisitos especificados en la referida Invitación, siempre y cuando tal situación afecte la solvencia de las proposiciones.

III.	RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES Y DESCRIPCIÓN EN LO GENERAL DE DICHAS PROPOSICIONES.

III.1 Construcción, Mantenimiento y Proyectos, S.A. de C.V.

Del análisis de su proposición se determinó que:

- Es persona de nacionalidad mexicana, debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana.

- Cuenta con la experiencia, así como con la capacidad técnica, legal y financiera para ejecutar la obra materia de la referida Invitación.

- Acredita un capital contable superior al 30% de su propuesta económica.

- La propuesta económica presenta errores en los volúmenes de obra asentados en su catálogo de conceptos conforme a lo siguiente: concepto 2.1, asentó 60.5 m2, siendo lo correcto 20.0; concepto 3.26, asentó 3.4 m debiendo ser 34 m., y en el concepto 6.7 asentó 19.0 pzas. siendo lo correcto 4.0 pzas. De lo anterior, al efectuar la corrección en los volúmenes solicitados para dichos conceptos, su propuesta económica se ajusta de la siguiente forma:

| IMPORTE A PRECIO DE VENTA | DIFERENCIA |
| --- | --- |
| (APERTURA) | (REVISADO) |  |
| $637,338.77 | $646,132.81 | $8,794.04 |

- Su propuesta económica presenta errores y omisiones en las tarjetas de precios unitarios de diversos conceptos, las cuales se describen en el cuadro contenido al final de este inciso, conceptos que en su conjunto representan un importe de $35,873.79 antes del impuesto al valor agregado, equivalente al 5.63% respecto al monto total de su propuesta, por lo cual, conforme al numeral 13.1, de la Invitación, se aplicó el procedimiento de homologación ahí descrito. Como resultado de la sustitución de los costos más bajos para efectos de adjudicación, se tiene un monto adicional de $40,999.46, equivalente al 6.34% de la referida propuesta, lo que generaría un incremento a la misma, para quedar en $687,132.27, antes del impuesto al valor agregado.

| CONCEPTO | INCONSISTENCIA | IMPORTE |
| --- | --- | --- |
| 2.7 | EN MATERIALES: MENCIONA UN ESPESOR DE LA MAMPARA DE 1/2", DEBIENDO SER DE 1 1/2" | $2,522.12 |
| 2.8 | EN MATERIALES: SÓLO CONSIDERA 2 JALADERAS EN LUGAR DE 4 | $6,967.77 |
| 2.10 | EN MATERIALES: SÓLO CONSIDERA 1 HOJA DE TRIPLAY DE ENCINO Y DEBEN SER POR LO MENOS 2, AL IGUAL QUE EN LA TABLA DE PINO DE 1", AUNADO A QUE NO INCLUYE CINTILLAS PARA CUBRIR COSTADOS DEL TRIPLAY | $6,688.43 |
| 2.18.1 | EN MATERIALES: MENCIONA SOLERA DE 2" X 1/4", DEBIENDO SER DE 2" X 3/16"; AUNADO A QUE INCLUYE MATERIALES QUE NO SON NECESARIOS, TALES COMO PLACA DE ACERO DE 2" X 1/4", PINTURA ESMALTE Y PRIMARIO ANTICORROSIVO | $2,941.45 |
| 3.14 | EN MATERIALES: NO INCLUYE CODO 90° DE COBRE DE 13 MM | $131.67 |
| 6.4 | EN MATERIALES: DICE TUBO CONDUIT P.G.G. DE 21 MM, DEBE DECIR TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM. | $11,982.40 |
| 6.5 | EN MATERIALES: DICE TUBO CONDUIT P.G.G. DE 27 MM, DEBE DECIR TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 25 MM. | $4,639.95 |
|  |  | $35,873.79 |

- Toda vez que las omisiones, variaciones o errores de que se trata, no modifican sustancialmente la naturaleza del trabajo a realizar, y que el importe de los conceptos y tarjetas de precios unitarios a sustituir, no es mayor al 10% del monto total propuesto originalmente por el licitante, se determinó que la propuesta económica cumple.

- El programa de producción de montos de obra cumple lo solicitado por el Banco, y con el plazo de ejecución de obra de 56 días naturales.

IV.	NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, RAZONES QUE MOTIVARON LA ADJUDICACIÓN Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Con fundamento en el artículo 57, fracción IV, inciso b), de la Ley del Banco de México, y en el artículo 38, fracción II de las Normas del Banco de México en materia de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudica al licitante cuya oferta resultó ser solvente, al reunir, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Invitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Banco, y por tanto, garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo señalado en el numeral 13 de dicha Invitación, quedando la adjudicación de que se trata a favor de la empresa CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., por un importe de $687,132.27 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.), más el correspondiente impuesto al valor agregado.

V.	TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, PRESTACIÓN DE GARANTÍAS Y ENTREGA DE ANTICIPO

V.1 Firma del Contrato

El representante del licitante ganador deberá presentarse a firmar el contrato respectivo, el día 7 de septiembre de 2010, en la Subgerencia de Operación de Inmuebles del Banco de México, ubicada en Bolívar No. 19, tercer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, en México, Distrito Federal. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los numerales 2.7 y 9 de la invitación respectiva.

Para la firma del contrato, el representante legal de la empresa adjudicada deberá presentar los originales de los documentos señalados en el numeral 6 de la Invitación, para su cotejo con las copias proporcionadas.

V.2 Presentación de garantías

De acuerdo a lo previsto en el numeral 5 y en el modelo de contrato adjunto a la invitación de referencia, las garantías relativas al anticipo y al cumplimiento del contrato, se deberán expedir por un monto igual al del anticipo, incluyendo el importe del impuesto al valor agregado, la primera, y por el 10% del importe total del contrato, antes del impuesto citado, la segunda, y deberán ser presentadas al Banco dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, en la Subgerencia de Operación de Inmuebles del Banco de México, ubicada en Bolívar No. 19, tercer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, en México, Distrito Federal.

V.3 Entrega de anticipo

De acuerdo a lo previsto en los numerales 5 y 10.2, y en el modelo de contrato adjunto a la invitación de referencia, se otorgará, en una sola exhibición, un anticipo del 30% de la asignación presupuestal autorizada para el ejercicio 2010.

El pago del citado anticipo se efectuará mediante una transferencia bancaria que realice el Banco al licitante ganador en los plazos, términos y condiciones establecidos en el modelo del contrato que forma parte de la invitación, y previa entrega de la fianza de anticipo a que se refiere el numeral V.2 del presente fallo.

VI.	NOMBRE, CARGO, FACULTADES Y FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EMITEN EL FALLO, ASÍ COMO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

VI.1 Servidores Públicos que emiten el fallo

El presente fallo se emite en forma mancomunada, por el arquitecto Juan Arturo Arciniega Soriano y el ingeniero Silverio Tenorio Pérez, en su carácter de Gerente de Inmobiliaria y de Servicios y Subgerente de Operación de Inmuebles, respectivamente, dependientes de la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, cuya firma se encuentra al calce, con fundamento en los artículos 8, 10, 27 Bis y demás relativos del Reglamento Interior del Banco de México, así como Único del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas.

VI.2. Responsables de la evaluación de las proposiciones.

a) Aspectos técnicos y económicos.

Miguel Ángel García Connelly y Héctor Hugo Cabadas Estrella, Jefe e Ingeniero de Mantenimiento de la Oficina de Estudios y Control de Mantenimiento Sucursales, adscritos a la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México.

b) Aspectos Administrativos.

Félix Martínez Reyes, Analista de Licitaciones, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México.

.

| Atentamente, |
| --- |
| BANCO DE MÉXICO |
| Arq. Juan Arturo Arciniega Soriano Gerente de Inmobiliaria y de Servicios |  | Ing. Silverio Tenorio Pérez Subgerente de Operación de Inmuebles |