Ref. W70.GIS.122/11.

México, D.F. a 21 de septiembre de 2011.

A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN

MATERIA DE LA OBRA INMOBILIARIA No. 700-11-0058-2.

P r e s e n t e .

RESPUESTA A DUDAS O SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Hacemos referencia al procedimiento de Invitación Nacional en materia de obra inmobiliaria No. 700-11-0058-2, de fecha 9 de septiembre de 2011, que este Instituto Central lleva a cabo, con el propósito de contratar la obra consistente en trabajos de mantenimiento diverso y adaptaciones en el inmueble que ocupa la Sucursal Mexicali, ubicado en Av. de los Héroes No. 298, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali, Baja California, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su realización.

Sobre el particular y de acuerdo con lo señalado en el numeral 3 de la invitación de referencia, damos respuesta a las solicitudes de aclaración presentadas por escrito a este Instituto Central a través de correo electrónico, conforme a lo siguiente:

R Y D INGENIERÍA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Duda: “EN RELACION AL CONCEPTO 2.1 ESPECIFICAR A DETALLE EL TIPO DE REJILLA IRVING A SUMINISTRAR E INSTALAR”

Respuesta: Rejilla marca Irving, tipo IS-05, 1/8" x 3/4", acabado liso natural.

Lo anterior deberá ser considerado para la elaboración de sus proposiciones.

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

| ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ Gerente de Inmobiliaria y de Servicios |  | ING. GREGORIO RAMÍREZ DÍAZ Subgerente de Operación de Inmuebles |
| --- | --- | --- |

Con fundamento en los artículos 8, 10, 27 Bis y demás relativos del Reglamento Interior del Banco de

México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas

STP*GRD*MAGC*FMR