México, D.F., a 24 de septiembre de 2014.

A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA No. 700-14-0077-1.

F a l l o.

Nos referimos a la invitación nacional en materia de obra inmobiliaria No. 700-14-0077-1, de fecha 11 de agosto de 2014, relativa a la obra consistente en trabajos de rehabilitación en el sistema de iluminación en el inmueble ubicado en Av. 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, C.P. 06059, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su realización.

Sobre el particular, con esta fecha se da a conocer el fallo de dicho procedimiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, fracción III, y 32 de las Normas del Banco de México en Materia de Obra Inmobiliaria y Servicios Relacionados con la Misma, así como en el numeral 8 de la referida carta invitación, en los términos siguientes:

I.	RELACIÓN DE LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIONES.

- Desarrollos Técnicos y Construcciones, S.A. de C.V.

- Proyectos, Equipos y Montajes Electromecánicos, S.A. de C.V.

- Constructora Fraj, S.A. de C.V.

II. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.

II.1	Desarrollos Técnicos y Construcciones, S.A. de C.V.

- Conforme a lo señalado en el numeral 13.1, párrafos séptimo y octavo de la carta invitación, se estableció que:

“Cabe aclarar que en caso de que en el catálogo de conceptos contenido en su proposición económica, así como en las tarjetas de precios unitarios igualmente contenidas en su proposición económica, hubiesen omitido o variado el texto que describe los conceptos y/o cantidades de obra a ejecutar, con respecto al catálogo de conceptos proporcionado por el Banco de México, u omitido alguno de los precios unitarios que integran el catálogo; o presentado errores en la integración de las tarjetas de precios unitarios, el propio Banco suplirá los conceptos y tarjetas de precios unitarios que contengan omisiones, variaciones o errores, a fin de adecuar los contenidos en la propuesta a lo solicitado por el propio Banco. En estos casos, el Banco sustituirá el costo unitario o el costo directo, según sea el caso, de cada una de las tarjetas de precios unitarios que se hayan omitido, o bien que contengan las omisiones, variaciones o errores antes señalados, conservando el cargo de indirectos, financiamiento y utilidad originalmente propuestos, integrándose así una tarjeta de precios unitarios debidamente homologada. El procedimiento anterior, será realizado considerando aquellos que resulten más altos para efecto de comparación de las propuestas y los más bajos para efecto de adjudicación, tomando como base los precios propuestos por los demás licitantes.

Lo anterior, sólo será aplicado cuando:

1) ….

2) La suma de los importes de los conceptos y tarjetas de precios unitarios sustituidos, no sea mayor al 10% del monto total propuesto originalmente por el licitante de que se trate.

::::”

- No obstante que el licitante entregó las tarjetas de precios unitarios considerados en el inciso g.3) del numeral 11 de la Invitación, incurrió en errores en la integración de las tarjetas de precios unitarios equivalente al 50.48% del valor de su propuesta, dicha suma rebasa el 10% del monto total propuesto originalmente por el licitante, por lo que el Banco de México no estuvo en posibilidad de homologar el contenido de su propuesta, situación que afecta la solvencia de su proposición.

Por lo expuesto, se desecha la propuesta de Desarrollos Técnicos y Construcciones, S.A. de C.V., en virtud de que no cumple con los requisitos económicos señalados. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 14, subinciso 14.1 de la carta invitación, el cual señala como causa de desechamiento, que los licitantes no cumplan con alguno de los requisitos especificados en la misma, siempre y cuando tal situación afecte la solvencia de las proposiciones.

II.2	Proyectos, Equipos y Montajes Electromecánicos, S.A. de C.V.

- El último párrafo del numeral 14 de la invitación establece:

“14. CAUSAS DE DESECHAMIENTO

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

…

Adicionalmente, Banco de México podrá desechar los precios ofertados que no sean convenientes y aceptables, es decir, que no guarden proporción con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.”

- La empresa Proyectos, Equipos y Montajes Electromecánicos, S.A. de C.V., presenta costos de salario real elevados que no corresponden al alcance de los trabajos, en el 81% de sus conceptos expresa jornadas completas de dos trabajadores y 0.1 jornadas de un tercero sin discriminar el tipo de trabajo, la unidad de medida y las condiciones particulares de cada concepto, lo que impacta en el precio de su propuesta, por lo que no son razonables y afectan la solvencia de su propuesta; asimismo, el costo de los materiales y equipos de instalación, el 59% de los insumos analizados se encuentran por arriba respecto al presupuesto elaborado, resultando no convenientes ni aceptables, ya que estos no son acorde a las condiciones vigentes de mercado vigentes en la zona o región donde se ejecutará la obra. Cabe señalar que su propuesta presenta una diferencia de 104.6% por arriba del presupuesto base a costo directo y de 111.30% por arriba del precio de venta presupuestado.

Por lo antes expuesto, se desecha la propuesta de la sociedad Proyectos, Equipos y Montajes Electromecánicos, S.A. de C.V., con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del numeral 14 de la invitación, el cual señala como causa para desechar una proposición, cuando los precios ofertados no sean convenientes y aceptables, es decir, que no guarden proporción con el presupuesto base en caso de contar con éste, o que no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

II.3	Constructora Fraj, S.A. de C.V.

- El último párrafo del numeral 14 de la invitación establece:

“14. CAUSAS DE DESECHAMIENTO

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

…

Adicionalmente, Banco de México podrá desechar los precios ofertados que no sean convenientes y aceptables, es decir, que no guarden proporción con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.”

- La empresa Constructora Fraj, S.A. de C.V., en su propuesta, el costo de los materiales y equipos de instalación, el 36% de los insumos analizados se encuentran por arriba respecto del presupuesto elaborado, en específico la lámpara PLC-G24, mca. KOPA, misma que no guarda proporción alguna con respecto al presupuesto elaborado, resultando no convenientes ni aceptables, ya que estos no son acorde a las condiciones vigentes de mercado vigentes  en la zona o región donde se ejecutará la obra. Cabe señalar que su propuesta presenta una diferencia de 67.50% por arriba del presupuesto base a costo directo y de 65.80% por arriba del precio de venta presupuestado.

Por lo antes expuesto, se desecha la propuesta de la sociedad Constructora Fraj, S.A. de C.V., con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del numeral 14 de la invitación, el cual señala como causa para desechar una proposición, cuando los precios ofertados no sean convenientes y aceptables, es decir, que no guarden proporción con el presupuesto base en caso de contar con éste, o que no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

III. NOMBRE, CARGO, FACULTADES Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA EMISIÓN DEL FALLO Y DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

III.1 Responsables de la emisión del fallo.

El presente fallo se emite en forma mancomunada por el Ing. Silverio Tenorio Pérez y el Lic. Claudio Ramón García Osorio, en su carácter de Gerente de Inmobiliaria y de Servicios y Subgerente de Administración Inmobiliaria, respectivamente, adscritos a la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, cuya firma se encuentra al calce, con fundamento en los artículos 8°, 10° y 27 Bis del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas.

III.2 Responsable de la evaluación de las proposiciones.

Aspectos técnicos y económicos: el Ing. José Juan Vidal Salas y el Arq. Luis Manuel Mendez Castillo, Jefe y Coordinador de Obras de la Oficina de Ingeniería e Infraestructura Inmobiliaria, adscrita a la Subgerencia de Coordinación de Obras.

IV. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA NO. 700-14-0077-1.

Por lo expuesto, toda vez que las proposiciones presentadas no reunieron los requisitos solicitados, Banco de México no se encuentra en posibilidad de llevar a cabo la adjudicación correspondiente, por lo que con fundamento en el artículo 34 de las Normas del Banco de México en materia de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma, así como en el numeral 17 de la invitación respectiva, se declara desierto el procedimiento de Invitación Nacional en materia de obra inmobiliaria No. 700-14-0077-1.

BANCO DE MÉXICO

| _________________________________________ ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ GERENTE DE INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS | ____________________________________________ LIC. CLAUDIO RAMÓN GARCÍA OSORIO SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA |
| --- | --- |