México, D.F., a 20 de octubre de 2014.

A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA NO. 700-14-0077-2.

# P r e s e n t e s

Nos referimos a la Invitación Nacional a cuando menos tres personas en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-14-0077-2, de fecha 6 de octubre de 2014, relativa a la obra consistente en trabajos de rehabilitación en el sistema de iluminación en el inmueble ubicado Av. 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, C.P. 06059, México, Distrito Federal, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su ejecución.

Sobre el particular, se hace constar que se recibieron solicitudes de aclaraciones a través de correo electrónico a la dirección llojero@banxico.org.mx, en el lapso considerado y hasta la fecha y el horario establecido en el numeral 3 de la citada invitación, por parte de la empresa Constructora Fraj, S.A. de C.V., conforme a lo siguiente:

Constructora Fraj, S.A. de C.V.

Pregunta:

“NOS PERMITIMOS SOLICITARLE SI SON TAN AMABLES DE PROPORCIONARNOS LOS DATOS DE LOS PROVEEDORES DE LAS SIGUIENTES LUMINARIAS.

--LAMPARAS IPLC-G24. MARCA KOPA DE LEDS DE 9 WATTS. BLANCO CALIDO.

--LAMPARAS MARCA PHILLIPS, MODELO TMW076  1XTL5-28W HFP+GMW076 C.  CON EQUIPO DE 1 X 28 W, T-5, 4100 °K.”

Respuesta:

- El concepto 1.3 del catálogo de conceptos de la invitación, deberán considerar lámpara modelo PLLED-12W/30 de la marca Tecno lite, en lugar del modelo PLC-G24 de la marca Kopa de leds de 9 watts, blanco cálido, originalmente señalada. Cabe señalar que esta se puede adquirir con distribuidores autorizados, dentro de la ciudad de México.

- La lámpara marca Phillips, modelo TMW076 1XTL5-28W, se puede adquirir de igual manera con distribuidores autorizados de luminarios de la marca Phillips.

Por otra parte, con fundamento el artículo 27 de las Normas del Banco de México en materia de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma, y en el numeral 4 de la invitación de que se trata, hacemos de su conocimiento que Banco de México modifica la Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-14-0077-2, en lo referente a la descripción del concepto No. 1.3 del catálogo de conceptos que forma parte de la misma como anexo “A”, para quedar de la siguiente manera:

Colocación en candil existente de soporte de aluminio de perfil cuadrado de 2"x 1/8" x 30 cms de largo aproximadamente, fijo a base de luminaria existente con machuelo y goma para aislar de por medio, para la fijación de portalámpara a base de porcelana con niple para candil E-27 (4 piezas) en la parte inferior y en la parte superior del soporte se fija ángulo para recibir lámina de aluminio cal. 24 con acabado especular (4 piezas) con ángulos de dobles indicados en plano Detalle 1 anexo, las lámparas PLLED-12W/30  Mca. Tecnolite  de Leds de 12 watts  blanco cálido (4 piezas). Incluye: Fabricación de soporte, elementos de sujeción para soporte y base de aluminio para cuatro sockets, reflectores de lámina de aluminio cal. 24 con acabado especular y cuatro lámparas PLLED-12W/30 Mca. Tecnolite  de Leds de 12 watts  blanco cálido conforme a plano Detalle 1, subir el candil y colocarlo a una altura de 6.0 mts, cable de uso rudo, conexión, mano de obra, equipo y herramienta especializada, escaleras y andamios hasta una altura de 6.0 metros para poder maniobrar considerando el armado y desarmado de torres conforme a la disposición de mamparas, muros y muretes, protección y/o retiro provisional de mobiliario existente y al propio inmueble en el área con papel craft y/o plásticos, acarreos de material producto de los trabajos realizados, limpieza gruesa y fina durante y al término de los trabajos diarios, misceláneos,  así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

Dichas modificaciones deberán ser consideradas para la elaboración de sus proposiciones.

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

| ____________________________________________ LIC. CLAUDIO RAMÓN GARCÍA OSORIO SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA | ___________________________________________ ARQ. HÉCTOR MANUEL CORREA BUSTAMANTE SUBGERENTE DE COORDINACIÓN DE OBRAS |
| --- | --- |

Con fundamento en los Arts. 8º, 10 y 27 bis. del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas