Ref. W70.GIS.153/13

México, D.F., a 22 de julio de 2013.

A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA NO. 700-13-0032-1.

# P r e s e n t e s

Nos referimos a la Invitación Nacional a cuando menos tres personas en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-13-0032-1, de fecha 10 de julio de 2013, relativa a la obra consistente en los trabajos diversos de mantenimiento en los inmuebles que ocupa el Complejo Legaria, con domicilio en Calzada Legaria No. 691, Colonia Irrigación, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, así como en Fuerza Aérea Mexicana No. 429, Aeropuerto Internacional Benito Juárez, C.P. 15620, Del. Venustiano Carranza, todos  ellos en México, Distrito Federal, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su ejecución.

Sobre el particular, se hace constar que no se recibieron solicitudes de aclaraciones a través de correo electrónico a la dirección llojero@banxico.org.mx, en el lapso considerado y hasta la fecha y el horario establecido en el numeral 3 de la citada invitación, ni se presentaron aclaraciones por escrito por parte de los licitantes en las instalaciones de este Instituto Central.

Por otra parte, con fundamento el artículo 27 de las Normas del Banco de México en materia de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma, y en el numeral 4 de la invitación de que se trata, hacemos de su conocimiento que Banco de México modifica la Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-13-0032-1, en lo referente al catálogo de conceptos que forma parte de la misma como anexo “A”, de acuerdo a lo siguiente:

- Se modifican los volúmenes de obra de los conceptos que se listan a continuación:

- Concepto 22, cambia a 6 pza.

- Concepto 24, cambia a 8 pza.

- Se anexa croquis para el concepto No. 19 del catálogo de conceptos identificado como anexo “A”.

- Integrar el siguiente concepto:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | Construcción de registro en muro de ladrillo, mediante la apertura de vano en muro de 60X60 cm, los trabajos consisten en demolición de muro de 20 cm de espesor utilizando medios mecánicos, resanes y emboquillados, a una altura de 2.8 m, no se deberán cortar varillas ni elementos estructurales, así como la fabricación de tapa mediante lamina calibre 12 y marco de ángulo de ¾” x 1/8”, bisagras y cerrojo, aplicación de primer anticorrosivo y pintura de esmalte, los trabajos incluyen: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |

Dichos modificaciones deberán ser consideradas para la elaboración de sus proposiciones.

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

| ____________________________________________ ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ GERENTE DE INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS | ___________________________________________ ING. GREGORIO RAMÍREZ DÍAZ SUBGERENTE DE OPERACIÓN DE INMUEBLES |
| --- | --- |

Con fundamento en los Arts. 8º, 10 y 27 bis. del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas